บทที่ 2 การสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

- การเตรียมเอกสาร

ผู้สำรวจระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนต้องทำการทบทวนรายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนที่มีอยู่เดิม แบบรายละเอียดของแต่ละระบบ ก่อนการลงสำรวจทุกครั้งผู้สำรวจจะต้องปฏิบัติดังนี้

- ทำหนังสือแจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการสำรวจ

- จัดส่งแบบสำรวจระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนลงสำรวจอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการศึกษาแบบสำรวจและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ขั้นตอนการสำรวจ

ผู้สำรวจแจ้งการประชุมเปิดการสำรวจระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการและขอบเขตในการสำรวจให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- แนะนำตัวผู้สำรวจและผู้รับการสำรวจ

- อธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสำรวจ

- อธิบายกำหนดการ ขั้นตอน วิธีการ และเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการสำรวจ รวมทั้ง

การเปิดโอกาสให้ซักถาม

- แบบสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

แบบสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 	ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 	รายละเอียดของโครงการ

ตอนที่ 1 	ด้านนโยบาย

ตอนที่ 2 	ด้านเทคนิค

ตอนที่ 3 	ด้านการบริหารจัดการ

ตอนที่ 4 	ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 3	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการดำเนินการโครงการ

ส่วนที่ 4 	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ชื่อผู้ให้ข้อมูล .............................................................................................................................................................

ตำแหน่ง.......................................................................สังกัด.....................................................................................

โทรศัพท์................................................โทรสาร........................................E-mail……………………………………….........

ชื่อผู้สำรวจ ....................................................................	ชื่อผู้ตรวจทาน ...................................................................

วัน เดือน ปี ที่สำรวจ .................................................................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………..........................................................

  - หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………….….........................

  - ที่ตั้งโครงการ…………….………….………….…………….หมู่ที่……..…ถนน…………….…………….……………………………ตำบล…………….…………….…………. อำเภอ…………….…………….…………จังหวัด…………….…………….…………….

ค่าพิกัด (Lat/Long)...............................................................................................

  - ขนาดพื้นที่...................................... ไร่ ......................................... งาน …….................................. ตารางวา

  - พื้นที่เขตการปกครอง…………………………………..ตารางกิโลเมตร

  - พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย	ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นร้อยละ	ของพื้นที่เขตการปกครอง

  - งบประมาณโครงการ……………………..……………ล้านบาท

7.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….จำนวน…..…………ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ………………บริษัทก่อสร้าง…………… ปีที่ก่อสร้าง………………

7.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….จำนวน…..…………ล้านบาท 
แหล่งงบประมาณ………………บริษัทก่อสร้าง…………… ปีที่ก่อสร้าง………………

7.3ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….จำนวน…..…………ล้านบาท 
แหล่งงบประมาณ………………บริษัทก่อสร้าง…………… ปีที่ก่อสร้าง………………

  - ปีที่เริ่มดำเนินการครั้งแรก………………………………………………………………………….........................…......………

  - ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ….….......................ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ...............................ของที่ออกแบบไว้

  - สถานภาพที่ดิน

(   )	เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(   )	ที่ดินของหน่วยราชการอื่น ระบุชื่อหน่วยงาน………………........………..................…………………...

(   )	ที่ดินของเอกชน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เสียค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่าย………………………………บาท/ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. …………………………..…… ถึง พ.ศ. ......................………………

(   )	อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………........……………………

  - หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน.............................................................................................................

  - จำนวนประชากรและครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี.......................................)

12.1 ในเขตเทศบาล

(1)	จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์	…………………………....……………..ครัวเรือน

(2)	จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์……………………………....…………..คน

(3)	จำนวนประชากรแฝง 				……………………………....…………..คนต่อปี

(4)	จำนวนนักท่องเที่ยว				……………………………....…………..คนต่อปี

12.2 ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม

(1)	จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์	…………………………....……………..ครัวเรือน

(2)	จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์……………………………....…………..คน

(3)	จำนวนประชากรแฝง 				……………………………....…………..คนต่อปี

(4)	จำนวนนักท่องเที่ยว				……………………………....…………..คนต่อปี

  - แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน

| ลำดับที่ | กิจกรรมหลัก | จำนวน (แห่ง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตลาด |  |
| 2 | โรงแรม |  |
| 3 | โรงพยาบาล |  |
| 4 | ร้านอาหาร |  |
| 5 | โรงฆ่าสัตว์ |  |
| 6 | หมู่บ้านจัดสรร |  |
| 7 | หน่วยงานราชการ/เอกชน |  |
| 8 | หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด |  |
| 9 | ห้างสรรพสินค้า |  |
| 10 | อื่น ๆ (ระบุ……..) |  |

ข้อมูล ณ เดือน…………..……. ปี พ.ศ………..……….

  - สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร

- แม่น้ำสายหลัก (ระบุชื่อ) ……………………… ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ………………. เมตร
การนำไปใช้ประโยชน์...............................................................................................

- แม่น้ำสายรอง (ระบุชื่อ) …………………….… ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ……………….. เมตร
การนำไปใช้ประโยชน์...............................................................................................

- อื่นๆ (ระบุ เช่น แหล่งน้ำ) 	 ระยะห่างจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ……………….. เมตร
การนำไปใช้ประโยชน์...............................................................................................

  - แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

  - ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน

  - ผังบริเวณ (Layout) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย

- นโยบาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
ที่มาของนโยบาย		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายรัฐบาล/แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียชุมชน

แผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด

อื่นๆ (ระบุ		)

มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนงาน มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้อง

มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร

ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

- การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีการจัดตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย และกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

ผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสีย แต่สายงานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน

มีผู้รับผิดชอบแต่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจำกัด

ไม่มีการจัดตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้าง
ของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล

- ระบบข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.3.1	ระบบฐานข้อมูล

มีการจัดทำระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล

มีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

1.3.2	การรายงาน

มีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ

มีการจัดทำสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล

มีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน

มีการรายงานการติดตามประเมินผลเสนอคณะทำงาน/คณะกรรมการบริหาร

- งบประมาณ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำเสีย

มีการกำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ

มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

- การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการน้ำเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบัน อื่นๆ เข้าร่วม

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ ที่จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
จำนวน		แห่งและนำมาทิ้งจริง จำนวน	แห่ง

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ ยังไม่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง แต่นำน้ำเสียมาบำบัดจริงจำนวน			แห่ง

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค

2.1	ระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน

- ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย ..................ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียเข้าระบบรวบรวม …………..ลูกบาศก์เมตร/วัน

- รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน

| ถนน | ชนิดท่อ | ขนาดท่อ (นิ้ว) | ความยาวท่อ(เมตร) | จุดเริ่มต้น (กิโลเมตรที่/พิกัด) | จุดสิ้นสุด (กิโลเมตรที่/พิกัด) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- รายละเอียดจำนวนบ่อดักน้ำเสีย  (CSO)

| ถนน | บ่อดักน้ำเสีย (CSO) | ตำแหน่งที่ตั้ง |
| --- | --- | --- |
| ถนน A | CSO 1 | สถานที่อ้างอิง เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ใกล้เคียง ฯลฯ |
|  | CSO 2 |  |
|  | CSO 3 |  |
| ถนน ....... | CSO … |  |

4)	รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ำเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ำเสีย

| รายชื่อสถานี | สถานที่ตั้ง | ชนิดเครื่อง สูบน้ำ/ที่ตั้งระบบควบคุม | ขนาด (กิโลวัตต์ หรือแรงม้า) | อัตราสูบน้ำเสีย(ลูกบาศก์เมตร/วินาที) | ระยะทางของสถานี สูบน้ำเสียสุดท้ายถึงระบบบำบัด น้ำเสีย (กิโลเมตร) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปัจจุบัน

2.2.1 องค์ประกอบของระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

1) บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank)

- ปริมาตร.............ลูกบาศก์เมตร   กว้าง..............เมตร   ยาว..............เมตร   ลึก ..............เมตร

- เครื่องสูบ ขนาด................................ Kw ........... ลิตร/นาที

ใช้งาน                ไม่ใช้งาน เนื่องจาก...............................................................................

- เครื่องเติมอากาศ ชนิด.............................................. ขนาด................................ Kw

ใช้งาน                ไม่ใช้งาน เนื่องจาก...............................................................................

2) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)

- ปริมาตร.............ลูกบาศก์เมตร   กว้าง..............เมตร   ยาว..............เมตร   ลึก ..............เมตร

- แผ่นจานหมุนชีวภาพ จำนวน..........ชุด  เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นจานหมุนชีวภาพ............เมตร 
  ขนาดมอเตอร์.......................Kw อัตราการหมุนของเพลา.............................รอบ/นาที

ใช้งาน                ไม่ใช้งาน เนื่องจาก...............................................................................

- ทิศทางการไหลของน้ำเสียเข้าบ่อเติมอากาศ

ขนานกับแกนเพลา ตั้งฉากกับเพลา

3) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)

- ปริมาตร......................ลูกบาศก์เมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง....................เมตร  ลึก....................เมตร

- เครื่องสูบ ขนาด................................ Kw ........... ลิตร/นาที

ใช้งาน                ไม่ใช้งาน เนื่องจาก...............................................................................

    - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ.......................ลูกบาศก์เมตร/วัน

    - ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง............................ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ........................  ของ

ระบบที่ออกแบบ

    - การเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ

1) เอกสาร

- มีคู่มือการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบทั้งระบบ

มีเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ ครุภัณฑ์ทุกรายการ และคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ

2) การเดินระบบ

- เดินระบบ

เดินระบบเป็นครั้งคราว

ไม่เดินระบบ เนื่องจาก...........................................................................................................

3) การบำรุงรักษาระบบ

มีการบำรุงรักษาระบบในเชิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด

- ซ่อมบำรุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบชำรุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้

ไม่มีการซ่อม

    - การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

1) น้ำเข้าระบบ

ไม่มีการตรวจ
	มีการตรวจวัด

(   )  ทุกเดือน		(   )  อื่นๆ (ระบุ)

2) น้ำทิ้ง

ไม่มีการตรวจ
	มีการตรวจวัด

(   )  ทุกเดือน		(   )  อื่นๆ (ระบุ)

3) ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ำในรูป BOD

น้อยกว่าร้อยละ 50

ร้อยละ 50-80

มากกว่าร้อยละ 80

    - การจัดการน้ำทิ้ง

ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ระบุ...................................................................................................

นำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ระบุ.............................................................................................................

เก็บกักในพื้นที่โครงการ

    - เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ

โปรดระบุจำนวน รายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและครุภัณฑ์

| ลำดับ | ประเภท | ชนิด | ขนาด | ยี่ห้อ | ปีที่ได้มา | สภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค

1) อาคารสำนักงาน		(   ) มี และใช้งาน       (   ) มี แต่ไม่ใช้งาน 	(   ) ไม่มี

2) ห้องปฏิบัติการ		(   ) มี และใช้งาน       (   ) มี แต่ไม่ใช้งาน 	(   ) ไม่มี

3) บ้านพักเจ้าหน้าที่ 	(   ) มี และใช้งาน       (   ) มี แต่ไม่ใช้งาน 	(   ) ไม่มี

4) อาคารป้อมยาม		(   ) มี และใช้งาน       (   ) มี แต่ไม่ใช้งาน 	(   ) ไม่มี

5) อาคารจอดรถ 		(   ) มี และใช้งาน       (   ) มี แต่ไม่ใช้งาน 	(   ) ไม่มี

6) อาคารซ่อมบำรุง 		(   ) มี และใช้งาน       (   ) มี แต่ไม่ใช้งาน 	(   ) ไม่มี

7) ถนนภายในโครงการ ประเภท........................................... ความกว้าง....................เมตร

8) รั้ว 					(   ) คอนกรีต 		(   ) ลวดหนาม

9) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………..…………………

    - ระบบจัดการน้ำฝน  	(   ) ไม่มี 			(   ) มี ระบุ (ท่อ/ราง) ..............................................

    - แนวกันชน (Buffer Zone)

(   ) ไม่มี

(   ) มี  	จำนวน…………………….ด้าน	จำนวน……………………แนว

แนวที่ 1	ชนิดพันธุ์พืช…………………………………… ความสูงเฉลี่ย……..………..เมตร

แนวที่ 2	ชนิดพันธุ์พืช…………………………………… ความสูงเฉลี่ย……..………..เมตร

แนวที่ 3	ชนิดพันธุ์พืช…………………………………… ความสูงเฉลี่ย……..………..เมตร

ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

3.1	การเดินระบบ

(   ) ดำเนินการเอง

(   ) จ้างเหมาเอกชน	 ระบุชื่อ............................................

ระยะเวลาการจ้าง....................  ปี	วงเงินตามสัญญาจ้าง .................. บาท

3.2 การเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

3.2.1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

(   )	มี			(   )	ไม่มี

3.2.2 การเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

(   )	ไม่เก็บ เนื่องจาก

(   )	เก็บ

อัตราการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

| หน่วยงาน | บาท/ลูกบาศก์เมตร (เดือน) |
| --- | --- |
| ประชาชนทั่วไป |  |
| สถานประกอบการ |  |
| อาคารพาณิชยกรรม |  |
| อื่นๆ..... |  |

3.2.3 การศึกษาอัตราค่าบริการ

(   )	มีการศึกษาเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนไว้แล้ว

(   )	ยังไม่มีการศึกษาเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน แต่มีแผนในการดำเนินการ
ปี พ.ศ. ..............

(   )	ไม่มีข้อมูลและแผนการดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

3.3 รายได้จากการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

3.3.1 รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน                บาท/ปี

3.3.2 รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ (ระบุ) 		 บาท/ปี

3.4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน 		 บาท/ปี

3.5 ปัญหาในการดำเนินการ

(   )	ไม่มีปัญหา

(   ) มีปัญหาในการดำเนินการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ		   ประสิทธิภาพของระบบ	   ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้

การต่อต้านจากชุมชน  	   เครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย	   อื่นๆ ระบุ ............................

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1	การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน

มี	รูปแบบและความถี่ของการประชาสัมพันธ์

(1) ...............................................................................................................................................

(2) ...............................................................................................................................................

(3) ................................................................................................................................................

ไม่มี เนื่องจาก......................................................................................................................................
4.2	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน

มี	รูปแบบและความถี่ของกิจกรรม

(1) ...............................................................................................................................................

(2) ...............................................................................................................................................

(3) ................................................................................................................................................

ไม่มี เนื่องจาก......................................................................................................................................
4.3	ปัญหาร้องเรียน

ไม่มี

มี (ย้อนหลัง 5 ปี)

| ปี พ.ศ. | ประเด็นร้องเรียน | ผู้ร้องเรียน | การแก้ไขปัญหา | สถานภาพปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ส่วนที่ 3	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการดำเนินการโครงการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการดำเนินการโครงการ

ส่วนที่ 4	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครอง
 	ส่วนท้องถิ่น

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ต่อการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น