บทที่ 3 การประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย

- ขั้นตอนการเตรียมการ

การดำเนินการตรวจประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแบบสำรวจ
มาพิจารณา โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่ได้กำหนดไว้ในแบบสำรวจโครงการระบบจัดการขยะมูลฝอย การตรวจประเมิน ควรมี
ขั้นตอน ดังนี้

- สรุปการดำเนินงานจากการสำรวจและแบบสำรวจ

- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา ประกอบด้วย

ตอนที่ 1	ด้านนโยบาย

ตอนที่ 2	ด้านเทคนิค

ตอนที่ 3	ด้านการบริหารจัดการ

ตอนที่ 4	ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ชื่อผู้ประเมินระบบ

ตำแหน่ง			สังกัด

โทรศัพท์			โทรสาร			E-mail

ชื่อผู้ตรวจทาน

ตำแหน่ง			สังกัด

วัน เดือน ปี ที่ประเมิน

ตอนที่ 1	ด้านนโยบาย

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | นโยบาย |  |  |  |  |
|  | นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ การกำจัดขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |
|  | การกำหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของ ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | ระบบข้อมูล |  |  |  |  |
|  | ระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูล | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การทำรายงานติดตามประเมินผลเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | งบประมาณ |  |  |  |  |
|  | การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การกำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การรวมกลุ่มพื้นที่ |  |  |  |  |
|  | การรวมกลุ่มและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท. อื่นๆ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | อปท. ที่จัดทำบันทึกข้อตกลงนำขยะมูลฝอยมา กำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา | ไม่มี | บางส่วน | ทั้งหมด |  |
| ผลการประเมินด้านนโยบาย |  |  |  |  | 26 |

ตอนที่ 2	ด้านเทคนิค

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | การออกแบบ |  |  |  |  |
|  | การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ไม่มี | - | มี |  |
|  | รายการคำนวณ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | แบบก่อสร้าง | ไม่มี | - | มี |  |
|  | รายการประกอบแบบก่อสร้าง | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การก่อสร้าง |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม | ไม่มี | - | มี |  |
|  | แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน | ไม่มี | - | มี |  |
|  | คู่มือการบำรุงรักษาระบบจัดการขยะ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงทำงาน ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตู ทางเข้า เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ น้ำหนักและป้องกันการกำจัดขยะมูลฝอย ที่ไม่ได้รับอนุญาต | ไม่มี | - | มี |  |
|  | มาตรการป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและพาหะนำโรค | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การจัดการกากขี้เถ้าอย่างถูกหลักวิชาการ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ | ไม่มี | มี/ใช้งาน ไม่ได้ | มี/ใช้งานได้ |  |
|  | ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย | ไม่มี | มี/ใช้งาน ไม่ได้ | มี/ใช้งานได้ |  |
|  | ระบบติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดิน | ไม่มี | มี/ใช้งาน ไม่ได้ | มี/ใช้งานได้ |  |
|  | ระบบการจัดการน้ำฝน | ไม่มี | มี/ใช้งาน ไม่ได้ | มี/ใช้งานได้ |  |
|  | พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การบำรุงรักษา ถนนที่อยู่ในพื้นที่ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจำ | ไม่มี | - | มี |  |
| ผลการประเมินด้านเทคนิค |  |  |  |  | 44 |

ตอนที่ 3 	ด้านการบริหารจัดการ

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | บุคลากร |  |  |  |  |
|  | หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | มี / ไม่ผ่าน การอบรม | มี / ผ่าน การอบรม |  |
|  | ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ | ไม่มี | มี / ไม่มี ใบอนุญาตฯ | มี / มี ใบอนุญาตฯ |  |
|  | ช่างเทคนิคประจำระบบที่ผ่านการอบรม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | มี / ไม่ผ่าน การอบรม | มี / ผ่าน การอบรม |  |
|  | การเดินระบบ |  |  |  |  |
|  | แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม | ไม่มี | มี / ไม่ได้จัดเก็บตามแผน | มี / จัดเก็บ ตามแผน |  |
|  | การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทำบันทึก รายละเอียดแสดงผลการทำงานของระบบ ในแต่ละวัน | ไม่มี | มี / ไม่ได้ จัดทำ ทุกวัน | มี / จัดทำ ทุกวัน |  |
|  | การจัดทำและรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบในแต่ละเดือน | ไม่มี | มี / ไม่ได้ จัดทำ ทุกเดือน | มี / จัดทำ ทุกเดือน |  |
|  | มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ (เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นต้น) | ไม่มี | มี / ไม่ได้ ดำเนิน การตาม มาตรการ | มี / ดำเนิน การตาม มาตรการ |  |
|  | เก็บข้อมูลย้อนหลัง | ไม่มี | มี / ไม่ สม่ำเสมอ | มี / สม่ำเสมอ |  |
|  | คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) |  |  |  |  |
|  | ความเป็นกรดและด่างในบ่อสังเกตการณ์ ระหว่าง 5.5 - 9.0 | ไม่มีการ ตรวจวัด | ตรวจ/ไม่ ผ่าน มาตรฐาน | ตรวจ/ ผ่าน มาตรฐาน |  |
|  | ค่าการนำไฟฟ้าในบ่อสังเกตการณ์ (เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 บ่อ) | ไม่มีการ ตรวจวัด | ตรวจ/มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ | ตรวจ/ไม่มี ความ แตกต่าง |  |
|  | โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ น้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ | ไม่มีการ ตรวจวัด | ตรวจ/ไม่ ผ่าน มาตรฐาน | ตรวจ/ ผ่าน มาตรฐาน |  |
|  | คุณภาพอากาศจากปล่อง | ไม่มีการ ตรวจวัด | ตรวจ / ไม่ ผ่าน มาตรฐาน | ตรวจ / ผ่าน มาตรฐาน |  |
|  | การบำรุงรักษา |  |  |  |  |
|  | แผนการบำรุงรักษาระบบ/เครื่องจักร | ไม่มี | มี/ไม่ปฏิบัติตามแผน | มี/ปฏิบัติ ตามแผน |  |
|  | การจัดทำรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษา | ไม่มี | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | มี |  |
|  | การซ่อมบำรุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชำรุดหรือ เกิดเหตุขัดข้อง | ไม่มี | บางครั้ง | ทุกครั้ง |  |
|  | การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาทุกปี | ไม่มี | บางปี | ทุกปี |  |
| ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  | 32 |

ตอนที่ 4	ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |
|  | การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปี | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ ป้าย เป็นต้น | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การวิเคราะห์ผลการดำเนินการและนำมาใช้ ในการปรับปรุงแผนการดำเนินการ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |
|  | ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การจ่ายค่าเก็บขนและค่ากำจัดขยะมูลฝอย ของประชาชน | ไม่มี | มีการจ่าย ค่าเก็บขน แต่ไม่มีการ จ่ายค่ากำจัด | มีการจ่าย ค่าเก็บขน และค่า กำจัด |  |
|  | การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง | ไม่มี | มี / ไม่ได้ ดำเนิน การตาม มาตรการ | มี / ดำเนิน การตาม มาตรการ |  |
|  | การให้บริการประชาชน |  |  |  |  |
|  | การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย อย่างเพียงพอ | ไม่มี | มี แต่ไม่ เพียงพอ | มีเพียงพอ |  |
|  | การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) | ไม่มี | ครอบคลุมบางพื้นที่ | ครอบคลุมทุกพื้นที่ |  |
|  | การตกค้างของขยะมูลฝอย | ทุกวัน | บางวัน | ไม่มี |  |
|  | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียน | ไม่มี | มี / ไม่มี | มี / มี |  |
| ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม |  |  |  |  | 24 |

- เกณฑ์การให้คะแนน

หน่วยงานสามารถทำการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด
แบบละ 63 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์
การให้คะแนนจะใช้จำนวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้

| ปัจจัยการประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลการประเมินด้านนโยบาย | 26 |  |
| 2. ผลการประเมินด้านเทคนิค | 44 |  |
| 3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ | 32 |  |
| 4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 24 |  |
| รวม | 126 |  |

ร้อยละของคะแนน	=

สรุปคะแนน	คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ		80	อยู่ในเกณฑ์ดี

คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 		60-80	อยู่ในเกณฑ์พอใช้

คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ		60	อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง