บทที่ 3	การประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย

3.1 	ขั้นตอนการเตรียมการ

การดำเนินการตรวจประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแบบสำรวจ
มาพิจารณา โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่ได้กำหนดไว้ในแบบสำรวจโครงการมูลฝอยติดเชื้อโดยระบบเตาเผาการตรวจประเมิน
ควรมีขั้นตอน ดังนี้

- สรุปการดำเนินงานจากการสำรวจและแบบสำรวจ

- ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.2	แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา ประกอบด้วย

ตอนที่ 1	ด้านนโยบาย

ตอนที่ 2	ด้านเทคนิค

ตอนที่ 3	ด้านการบริหารจัดการ

ตอนที่ 4	ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ชื่อผู้ประเมินระบบ

ตำแหน่ง	สังกัด

โทรศัพท์	โทรสาร	E-mail

ชื่อผู้ตรวจทาน

ตำแหน่ง	สังกัด

วัน เดือน ที่ประเมิน

ตอนที่ 1	ด้านนโยบาย

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | นโยบาย |  |  |  |  |
|  | นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ การกำจัดขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |
|  | การกำหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้าง ของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | ระบบข้อมูล |  |  |  |  |
|  | ระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูล | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การทำรายงานติดตามประเมินผลเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | งบประมาณ |  |  |  |  |
|  | การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการขยะมูลฝอย | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การกำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การรวมกลุ่มพื้นที่ |  |  |  |  |
|  | การรวมกลุ่มและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | หน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงนำขยะมูลฝอยมากำจัด | ไม่มี | บางส่วน | ทั้งหมด |  |
| ผลการประเมินด้านนโยบาย |  |  |  |  | 26 |

ตอนที่ 2	ด้านเทคนิค

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | การออกแบบ |  |  |  |  |
|  | การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ไม่มี | - | มี |  |
|  | รายการคำนวณ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | แบบก่อสร้าง | ไม่มี | - | มี |  |
|  | รายการประกอบแบบก่อสร้าง | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การก่อสร้าง |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม | ไม่มี | - | มี |  |
|  | แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน | ไม่มี | - | มี |  |
|  | คู่มือการบำรุงรักษาระบบจัดการขยะ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | การตรวจสอบและจัดการไม่ให้มูลฝอยติดเชื้อ และ ของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงทำงาน/การติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติ งานที่ประตูทางเข้า เพื่อให้ประชาชนทราบ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจำ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การจัดการกากขี้เถ้าอย่างถูกหลักวิชาการ | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน | ไม่มี | - | มี |  |
|  | พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) | ไม่มี | - | มี |  |
|  | การบำรุงรักษา ถนนที่อยู่ในพื้นที่ | ไม่มี | - | มี |  |
| ผลการประเมินด้านเทคนิค |  |  |  |  | 36 |

ตอนที่ 3	ด้านการบริหารจัดการ

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | บุคลากร |  |  |  |  |
|  | หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | มี / ไม่ผ่าน การอบรม | มี / ผ่าน การอบรม |  |
|  | ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุม ระบบฯ | ไม่มี | มี / ไม่มี ใบอนุญาตฯ | มี / มี ใบอนุญาตฯ |  |
|  | ช่างเทคนิคประจำระบบที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | มี / ไม่ผ่าน การอบรม | มี / ผ่าน การอบรม |  |
|  | การเดินระบบ |  |  |  |  |
|  | แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม | ไม่มี | มี / ไม่ได้ จัดเก็บตามแผน | มี / จัดเก็บ ตามแผน |  |
|  | การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทำบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทำงานของระบบในแต่ละวัน | ไม่มี | มี / ไม่ได้ จัดทำทุกวัน | มี / จัดทำ ทุกวัน |  |
|  | การจัดทำและรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบในแต่ละเดือน | ไม่มี | มี / ไม่ได้ จัดทำ ทุกเดือน | มี / จัดทำ ทุกเดือน |  |
|  | คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) |  |  |  |  |
|  | คุณภาพอากาศจากปล่อง | ไม่มีการ ตรวจวัด | ตรวจ / ไม่ ผ่าน มาตรฐาน | ตรวจ / ผ่าน มาตรฐาน |  |
|  | การบำรุงรักษา |  |  |  |  |
|  | แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องจักร | ไม่มี | มี/ไม่ปฏิบัติตามแผน | มี/ปฏิบัติ ตามแผน |  |
|  | การซ่อมบำรุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชำรุดหรือเกิด เหตุขัดข้อง | ไม่มี | บางครั้ง | ทุกครั้ง |  |
|  | การปรับปรุงแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา ทุกปี | ไม่มี | บางปี | ทุกปี |  |
| ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  | 20 |

ตอนที่ 4	ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | การดำเนินการ |  |  | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 คะแนน | 1 คะแนน | 2 คะแนน |  |
|  | การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ |  |  |  |  |
|  | การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปี | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด ของระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น แผ่นพับ ป้าย เป็นต้น | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การวิเคราะห์ผลการดำเนินการและนำมาใช้ใน การปรับปรุงแผนการดำเนินการ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ |  |  |  |  |
|  | ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การจ่ายค่าเก็บขนและค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของหน่วยงานที่นำมูลฝอยติดเชื้อมากำจัด | ไม่มี | มีการจ่าย ค่าเก็บขน หรือค่า กำจัด | มีการจ่าย ค่าเก็บขน และค่า กำจัด |  |
|  | การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี |  |
|  | การให้บริการประชาชน |  |  |  |  |
|  | การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้ออย่าง เพียงพอ | ไม่มี | มี แต่ไม่ เพียงพอ | มีเพียงพอ |  |
|  | การตกค้างของมูลฝอยติดเชื้อ | มีเป็น ประจำ | มีเป็น ครั้งคราว | ไม่มี |  |
|  | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียน | ไม่มี | มี / ไม่มี | มี / มี |  |
| ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม |  |  |  |  | 20 |

- เกณฑ์การให้คะแนน

หน่วยงานสามารถทำการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด
แบบละ 51 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์
การให้คะแนนจะใช้จำนวนร้อยละของคะแนนทั้งหมดโดย

| ปัจจัยการประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลการประเมินด้านนโยบาย | 26 |  |
| 2. ผลการประเมินด้านเทคนิค | 36 |  |
| 3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ | 20 |  |
| 4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20 |  |
| รวม | 102 |  |

ร้อยละของคะแนน	=

สรุปคะแนน	คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ		80	อยู่ในเกณฑ์ดี

คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 		60-80	อยู่ในเกณฑ์พอใช้

คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ		60	อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง